109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	能源管理控制器設計
	類別
	▓學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	智能載具動力電池系統技術開發計畫（2/4）
	經費
	700千元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	吳祈陞\03-4712201#352294

	執行目標
	工商儲能用能源管理模組開發，可依需要進行電力調控，並可透過遠端通訊介面獲得電力資訊。
針對工商儲能用途，開發一只可適用多種逆變器通訊控制之能源管理控制器(EMU)，其中需包含多種調控模式，並符合工(商)業用能源管理，結合需量調節、綠能應用等功能之多用途能量管理控制器並可支援遠端通訊介面或連結資料庫的方式獲得電力資訊。

	預期效益
	開發一通用型儲能系統用的能量管理控制器，可適用國內多廠家的逆變器控制與設備通訊讀取寫入等，並可結合IOT等應用情境，進行運行資料監控。

	工作項目及時程
	1. 市售控制器資料檢索與評估。(109年3月)

2. 電力調節功能設計與控制器應用介面程式開發。 (109年5月)

3. 控制器測試環境與應用情境規劃。(109年6月)

4. 期中審查與進度查證。(109年7月)
5. 完成初版控制器電力調度功能測試驗證。 (109年8月)
6. 進行連結資料庫程式設計與開發。(109年9月)

7. 進行適用於電腦與手持設備前端顯示介面設計與開發。(109年10月)

8. 完成電力調度驗證、完成全自動監控驗證、完成兩套(含以上)不同設備系統泛用驗證。(109年11月)
9. 期末報告、成品展示。(109年12月)

	預期成果產出

(至少)
	■期刊論文 1篇；■專利 2 件；

□研討會論文____篇；■研究報告 1件；

■工程原型 1件；□軟體  套

□其它(請說明)___________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 產出一只能量管理控制器，可結合儲能系統進行電力調度功能運作，最小控制命令更新週期≦1s且可調整。
2. 須具備螢幕顯示各設備運行狀況與系統運作情形。
3. 以電腦與手持設備顯示系統與設備運作情形。
4. 可配合兩種(含以上)不同廠牌、型號之設備進行系統運作。
5. 須提供設計原始碼並將設計細節詳述於研究報告上。
6. 須於期末提供一套搭載本案開發之工程原型的儲能系統，額定功率3kW(含以上)，電池容量3kWh(含以上) 。

	合作對象必要之人員專長
	1. 具軟/硬體設計開發能力。
2. 具資料庫設計開發能力。

	合作對象必備之設施及設備
	1. 程式編寫軟硬體。
2. 資料庫開發軟硬體。
3. 電力/電子相關實驗設備。

	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：能源管理控制器設計
附件一、合作對象資格說明表             填表日期：108年10月31日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明


	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所系測組
聯絡電話：吳祈陞
承辦人：352294 
主官(管)：


