113年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	雙向充電樁整合及電能調度OCPP 1.6傳輸標準研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	AI智慧充電與電能調度技術開發計畫（2/4）
	經費
	900仟元

	所承接之

專業實驗室
	□校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	溫書賢/(03)471-2201分機352303

	執行目標
	研究項目透過OCPP通訊協定達到V2X(Home、Microgrid)雙向充電樁控制技術及開發電能調度傳輸相關標準。

	預期效益
	完成再生能源及V2X 能量管理模組開發，整合充電樁OCPP通訊協定控制技術，符合電能調度傳輸相關標準。

	工作項目及時程
	1. 充電樁OCPP 1.6及電網IEC 61850傳輸規範標準資料檢索蒐集(2月)
2. EMS控制器及OCPP SOAP通訊協議配置(3月)

3. EMS通過OCPP協議取得充電樁資訊(4月)

4. EMS下達命令，配置充電樁參數(ex限電流、電壓、SOC) (5月)

5. 透過EMS下達命令，使充電樁進行反向功率輸出(6月)

6. 期中審查與進度查證(7月)

7. 通過EMS下達命令，使充電樁對EV進行充電(8月)

8. 使EV進行反向功率輸出至EMS(9月)

9. 整合EV與充電樁完成能量調度(需量反應、削峰填谷)測試(10月)

10. 期末報告與模擬展示、交接與教育訓練(11月)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇； ■專利_1__件；
■研討會論文_1_篇；■研究報告__1__件；

■工程原型__1__件；■軟體__1__套

□其它       

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. EMS讀取充電樁資訊
2. EMS通過OCPP控制充電樁
3. EMS通過控制充電樁對EV充電
4. EMS通過控制充電樁對EV放電
5. HMI顯示輸出功率、電壓、電流等資訊

	合作對象必要之人員專長
	1.具電力系統電力品質分析之經驗
2.具能源管理之經驗

3.具電力電子模擬之經驗

	合作對象必備之設施及設備
	1.電力品質分析設備。
2.即時電力電子模擬軟體，如:Matlab/Simulink

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：雙向充電樁通訊整合及電能調度IEC61850傳輸相關標準研究
附件一、合作對象資格說明表   
                                        填表日期：112年10月16日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	1. 具電力系統穩態分析之經驗。

2. 具能源管理之經驗。
3. 具即時模擬之經驗。
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	研發能力之證明
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明


	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所系測組

聯絡電話：352303
承辦人：溫書賢
主官(管)：游國輝


