113年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	水下聲學量測系統設計
	類別
	■學界分包
□研究機構分包
□業界合作開發
■業界委託
□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	產業自主特用材料開發及應用計畫(3/4)
	經費
	600仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	材電所 蘭宜康 03-4712201 #357246

	執行目標
	建構水下聲學材料量測系統理論分析及量測系統設計，探討材料參數對應聲場響應。

	預期效益
	完成理論分析及量測系統設計，後續建立完成可量測水下聲學材料參數，建立物件材料參數對應之聲學反應相關性。

	工作項目及時程
	1. 文獻蒐集及開發策略制定(Q2)

2. 量測方式建構(Q3)

3. 完成水下聲學量測系統設計(Q4)

	預期成果產出
	□期刊論文    篇；□專利    件；
□研討會論文    篇；■研究報告  1  件；
□工程原型    件；□軟體    套

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 水下聲學量測系統設計藍圖。
2. 交付文件須清楚說明設計原理及相關計算公式，量測作業流程及量測評估方式。

	合作對象必要之人員專長
	聲學、水下聲學、水下量測相關背景

	合作對象必備之設施及設備
	充水阻抗管量測系統

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                      填表日期：112年10月11日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

1、 有關之資格
	2、 具本案相關研發能力之證明。
3、 廠商資本須不含陸資。
專長:
1. 具聲學計算、分析相關專長
	1、 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
2、 廠商資本須不含陸資。
1. 歷年與聲學、水下工程相關計畫列表
	一、研發能力之證明
1. 此計畫所需之設備, 詳見需求規劃表
2.能提供實驗室設備實地查訪
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力

有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明
1.具有此計畫所需之設備, 詳見需求規劃表
	具有製作、供應或承做能力之證明
1. 歷年與聲學、水下工程相關計畫列表
	具有製作、供應或承做能力之證明
1.能提供實驗室實地查訪
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：材電所複材組

聯絡電話：357246

承辦人：蘭宜康

主官(管)：莊達平




